| IMS Services Vorlage | Hygieneorganisation Arztpraxen Ordner 1 Register 29 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Hygieneorganisation |  |
| Räumlichkeiten für kleinere invasive Einrichtungen |  |  |

Die hygienischen Anforderungen an die baulich-funktionelle Gestaltung richten sich nach der jeweiligen Aufgabenstellung. Durch eine adäquate Raumplanung wird eine sinnvolle Ablauforganisation erleichtert und sichergestellt, dass bei allen Eingriffen hygienisch einwandfreies Arbeiten unter Berücksichtigung der jeweiligen medizintechnischen Ausrüstung möglich ist.

In der Praxis werden folgende Räume/Flächen vorgehalten:

(Bitte ggf. anpassen.)

 Eingriffsraum/-räume

 Personalumkleideräume (Personalschleuse)

 Aufbereitungseinheit (siehe Kapitel „Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte“)

 Raum/ Räume für Reinigungsutensilien und Entsorgung

 Händewaschung und -desinfektion

 Lager für saubere Geräte, Sterilgut und andere Vorräte

 Raum für Dokumentations- und Verwaltungsaufgaben

 Patientenumkleideraum

 Ruheraum