| IMS Services Vorlage | Anlage Hygieneorganisation Praxis Ordner 1 Register 39 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Handschuhplan Pflege und Praxis |  |

Handschuhplan Pflege und Praxis

Vorwort:

Handschuhe bieten keinen Schutz vor Verletzungen. Die Händedesinfektion erfolgt unabhängig davon, ob Handschuhe getragen werden:

- nach jedem Patienten und bei Verlassen des Arbeitsbereichs

- vor aseptischen Arbeiten

- nach jeder Nutzung der Handschuhe

Vor Anziehen der Handschuhe Hände immer gut trocknen. Einwirkzeit des Händedesinfektionsmittels beachten. Auf gründliche Hautpflege achten.

| Handschuhtyp | Anwendungsbereich | Nicht anwenden bei | Gefahren |
| --- | --- | --- | --- |
| PE-Handschuhe unsteril, Einmalhandschuhe | Kleinere Reinigungsarbeiten | Desinfektionsarbeiten Verbandswechsel Geringes Einsatz-spektrum | Mechanisch sehr instabil, schlechte Passform Reißen der Schweißnähte möglich |
| Vinyl Handschuhe unsteril, gepudert | Alle Arbeiten, bei denen eine Kontamination der Hände vermieden werden muss und eine Latexallergie von Patienten und Anwendern besteht | Allen Tätigkeiten mit Virusgefährdung, Verbandswechsel, außer zum Entfernen der oberen Schichten des alten Verbandes, länger dauernden Tätigkeiten | Vorsicht beim Anziehen, kann schnell reißen Richtige Größe verwenden Schnelle Schweißbildung der Haut Vor Benutzen auf Beschädigungen (Löcher) achten |
| Latexhandschuhe unsteril, puderfrei | Alle Arbeiten, bei denen eine Kontamination der Hände vermieden werden muss und die eine hohe Virusdichtigkeit erfordern | Latexallergie von Patient und Personal | Vor Benutzen auf Beschädigungen (Löcher) achten Prüfen, ob für die zu verrichtende Arbeit Vinylhandschuhe ausreichend sind |
| Latexuntersuchungshandschuhe steril, puderfrei | Bei allen Tätigkeiten, bei denen eine Kontamination des Patienten/ des Personals ausgeschlossen werden muss | Latexallergie von Patient und Personal, unsterile Tätigkeiten | Hände müssen nach der Händedesinfektion vollständig trocken sein |
| Gummi Haushaltshandschuhe (chemikalienbeständig) wieder verwendbar Hinweis: Bei starker Feuchtigkeits-bildung bei der Tätigkeit kann durch Baumwollhandschuhe als Einlage gearbeitet werden. | Arbeiten in einer Reinigungs- und/oder Desinfektionsmittel-lösung | Verbandswechsel, Allen Tätigkeiten mit Virusgefährdung | Wechselhand-schuhe erforderlich. Reinigung und Trocknung der Handschuhe arbeitstäglich, Achten auf Verbrauchsspuren (Risse, Löcher, Abnutzung) |