| IMS Services Vorlage | Hygieneorganisation Arztpraxen Ordner 1 Register 9 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Hygieneorganisation |  |
| Umgebungshygiene |  |  |

Allgemeine Voraussetzungen

Bei den Medizinprodukten werden - soweit zutreffend - insbesondere folgende Angaben der Hersteller beachtet:

- bestimmungsgemäße Anwendung

- Umgang und Einweisung

- Routinekontrollen

- Instandhaltungsmaßnahmen

- Verfahren der Aufbereitung

Bei der persönlichen Schutzausrüstung werden folgende Angaben der Hersteller beachtet:

- Nutzungs-/Tragedauer

- Eignung für Chemikalien

- Lagerung

- Aufbereitung (z.B. Augen-/Gesichtsschutz)

Bei allen Desinfektionsmitteln und Chemikalien werden folgende Angaben der Hersteller beachtet:

- Materialverträglichkeit

- Kompatibilität der einzelnen Mittel untereinander

- Kontraindikationen

- Ansetzen, Konzentration, Einwirkzeit

- Lagerung

- Haltbarkeit (geöffnet/ungeöffnet)

- Entsorgung (Umweltschutz, Gesundheitsgefahren)

- tolerierbare Restmengen im Nachspülwasser (Rückstände der Prozesschemikalien)

- besondere Schutzmaßnahmen

- Wirksamkeit und Wirkspektrum (in Gutachten nachgewiesen)

Das erforderliche Wirkspektrum des Desinfektionsmittels orientiert sich an den zu erwartenden Erregern. Bei der Auswahl von Desinfektionsmitteln wird folgendes beachtet:

Erregergruppen 1:

Bakterien (außer Mykobakterien und Bakteriensporen)

Beispiele:

gram +/gram - Bakterien inkl. multiresistente Formen

Wirkspektrum:

„bakterizid“ und „levurozid“

Anforderung:

Aufgeführt in RKI, oder VAH-Liste (geprüfte Wirksamkeit):  Hände-, Haut-, Flächen-, Wäsche- und Instrumentendesinfektionsmittel (Eintauchverfahren)

Erregergruppen 2:

Sprosspilze

Beispiele:

Candida albicans

Wirkspektrum:

„bakterizid“ und „levurozid“

Anforderung:

Aufgeführt in RKI, oder VAH-Liste (geprüfte Wirksamkeit):  Hände-, Haut-, Flächen-, Wäsche- und Instrumentendesinfektionsmittel (Eintauchverfahren)

Erregergruppen 3:

Spross- und Schimmelpilze

Beispiele:

Aspergillus spp.

Wirkspektrum:

„fungizid“

Anforderung:

Beachten der Herstellerangaben, oder Aufgeführt in RKI, oder VAH-Liste (geprüfte Wirksamkeit)

Erregergruppen 4:

Mykobakterien

Beispiele:

Tuberkulose-Erreger 1

Wirkspektrum:

„mycobakterizid“/ „tuberkulozid

Anforderung:

Beachten der Herstellerangaben, oder Aufgeführt in RKI, oder VAH-Liste (geprüfte Wirksamkeit)

Erregergruppen 5:

Viren

Beispiele:

- behüllte Viren: Hepatitis B, C, HIV

- unbehüllte Viren: Ophthalmologie: Adenovirus, Gynäkologie: humanes Papillomavirus, Pädiatrie: Rotavirus, Geriatrie: Norovirus

Wirkspektrum:

- „begrenzt viruzid“ oder „viruzid“

- „begrenzt viruzid“ mit speziell auf den Erreger abgestimmten Zusatz  oder „viruzid“

Anforderung:

Aufgeführt in RKI, oder VAH-Liste (geprüfte Wirksamkeit):  Hände-, Haut-, Flächen-, Wäsche- und Instrumentendesinfektionsmittel (Eintauchverfahren)

Erregergruppen 6:

Bakterielle Sporen

Beispiele:

Clostridium difficile

Wirkspektrum:

„sporizid“ bzw. gegen Clostridium difficile getestet

Anforderung:

Beachten der Herstellerangaben, oder Aufgeführt in RKI, oder VAH-Liste (geprüfte Wirksamkeit)